Altro OperettaTM

Altro OperettaTM, Altro EasycleanTM -käsitelty, likaa hylkivä heterogeeninen muovimatto. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta lattiapäällyste on helppo pitää puhtaana ja maton käyttöikä on pitkä. Paksuus 2 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa ja M1-luokiteltu.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.