Polyflor Finesse SD

ESD-tyyppihyväksytty staattista sähköä poistava muovimatto. Vuotaleveys 2,0 metriä. Kulutuskestoluokka M. Rakennusmateriaaliluokka M1.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.