Polyflor Noppe Stud Tile

Polyflor Noppe Stud Tile, kolikkokuvioinen homogeeninen kumilaatta.

Paksuus 3,0 mm, laatan koko 500 x 500 mm, liukuesteluokka DS, käyttöluokka 32/41, paloluokka Cfl-S1.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luku 75 Mattotyö, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.